HLC-2008GW 卧式高低温恒温槽

1、产品应用

- 旋转蒸发仪的冷却；

- 配反应釜系统恒温、生物反应釜控温；

- 为冷阱提供冷却源；

- 蒸馏系统的冷却；

- 为实验室提供中央冷却水；

- 分析仪器如粘度计外循环、流变仪等的控温；

- 超声破碎、分散机的降温等；

- 外部开放式容器的控温和循环。

- 2、产品特点

- 多重安全防护：低液位保护，可调过保护，报警时可灯光和声音同时提醒；

- 免维护压力/吸力泵，泵压力和流量自动适应外负载；

- 配套外置温度传感器，可对外部物料进行控温（标准型）；

- 内部零件采用高性能不锈钢和高性能塑料；

- 多种操作模式可选，意外断电可自动恢复；

- 3、技术参数

| 产品型号 | HLC-2008GW |
| --- | --- |
| 产品货号 | 1032013001 |
| 水箱容积(L) | 8 |
| 温度范围（℃） | -20~150 |
| 温控精度（℃） | ±0.01~0.05 |
| 设定精度（℃） | ±0.01 |
| 显示精度（℃） | ±0.001 |
| 高温直降 | 支持 |
| 循环方式 | 内外循环 |
| 使用环境温度（℃） | 5~32 |
| 电源电压(V) | 200~230 |
| 显示温度方式 | TFT |
| 设定方式 | 触摸屏 |
| 安全防护 | 低液位保护，高温保护，超温保护 |
| 加热功率（W） | 2000 |
| 制冷功率(W) | 260 |
| 制冷量(W) | 300 |
| 制冷剂 | R134a |
| 流量(L/min) | 12 |
| 扬程（M）(最大/额定) | 2.0/1.0 |
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
| 水箱开口(mm)(WxDxH) | 175*145*150 |
| 外形尺寸(mm)(WxDxH) | 415x410x426 |
| 外箱尺寸（mm） | 586*485*495 |
| 净重kg | 24 |
| 毛重kg | 28 |

- 4、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| DN8接头 | 2个 |
| M16*1螺母 | 2个 |
| 8*12保温管 | 1.8m*2根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |