HL-4KS微型离心机

1、产品应用

HL-4KS微型离心机外观新颖独特，灵巧多用，配备多种离心转子和多种试管套，适用于2.0ml、1.5ml离心管和 8x4x0.2ml PCR管，广泛应用于化工、制药、食品等行业。

2、产品特点

- 便捷高效的多种转子，兼容2.0ml 、1.5ml多种离心管；

- 采用高频宽电压电源技术，输入电压范围100~240V，保证运行；

- 独特的转子卡扣设计，方便转子更换；

- 较低噪声，运行平稳，采用直流电机经久耐用，安全可靠；

- 人性化设计，半自动开盖功能，开盖时间自动停止时间3秒内；

- 全透明球形上盖，多转子配备，在追求创意和简洁中达到最佳效果，为科研而理性的实验室产品注入人性色彩。

3、技术参数

| 型号 | HL-4KS |
| --- | --- |
| 货号 | 1010005002 |
| 转速 | 4000 rpm |
| 相对离心力 | 940 xg |
| 开盖 | 半自动 |
| 开盖制度保护 | 双制动保险 |
| 加速时间 | 5秒内达到额定转速的90% |
| 减少时间 | 开盖3秒内 |
| 转子 | 8*1.5/2ml 角转子 |
|  | 8*4*0.2mlPCR管 |
|  | 8*0.5/0.4/0.2ml适配器 |
| 运行时间 | 连续或定时1~99min |
| 电机 | 直流电机 |
| 输入电源 | AC100~240V /50/60HZ |
| 电压DC | 24V |
| 功率 | 5.2W |
| 噪音 | ≤45dB |
| 外形尺寸 | 175*135*120mm |
| 包装尺寸 | 240*190*195mm |
| 净重 | 1.5kg |
| 毛重 | 2kg |

4、附件展示

角转子                 PCR转子               角转子适配器

5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 离心机主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 转子（8*1.5/2ml） | 1套 |
| 转子（4*8*0.2mlpcr 管） | 1套 |
| 0.5/0.4/0.2ml 容器适配器 | 各1套 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |