- HM-15红外接种灭菌器

1、产品应用

- HM-15 红外接种环灭菌器可应用于实验室接种器具的灭菌，除常规接种环、接种针、镊子、剪刀消毒外，还可以对实验室常用的三角瓶口、试管瓶口等消毒。因其使用方便、操作简单、无明火、不怕风、使用安全，可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车等环境中进行微生物实验.

- 2、产品特点

- 接种环或针消毒灭菌安全、方便，完全替代酒精灯；

- 加热孔内温度可达到 825℃以上，杀菌只需要5到7秒；

- 体积小，重量轻，操作简便；仪器美观、易清洁，使用寿命长；

- 该装置可以用于厌氧室中；

- 在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染；

- 长时间工作自动熄灭功能，大幅度延长使用寿命。

- 3、技术参数

| 型号 | HM-15 |
| --- | --- |
| 货号 | 1011001001 |
| 中心区最高温 | 825℃±50℃ |
| 待机保持温度 | 480℃ |
| 固定角度 | 21° |
| 最大消毒品外径 | φ14mm |
| 加热区总长 | 150mm |
| 电源功率 | 200W |
| 机身材质 | 铝合金+304立杆 |
| 内圈材料 | 陶瓷 |
| 外形尺寸（W*H）mm | 157*200 |
| 包装尺寸（L*W*H）mm | 280*225*200 |
| 净重kg | 0.8 |
| 毛重kg | 1.3 |

- 装箱清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 红外接种环灭菌器 | - 1台 |
| - 电源线 | - 1根 |
| - 合格证（含保修卡） | - 1份 |
| - 说明书 | - 1份 |
| - 保险丝（标配） | - 2根 |