HR-750JFS方管型（变频调速）分散机

1、产品应用

集灵巧、方便于一身。选用变频电机，运行更稳定，噪音小。轻松满足多种高要求分散、搅拌的实验要求。

2、产品特点

● 选用变频电机、运行稳定，噪音小，可长时间运转，设计安全可靠。

● 分散盘采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

● 分散盘采用内六角螺丝与分散轴连接，拆装简便灵活。

● 变频无极调速，无刷电机，免维护，无火花 ,无粉尘，安全性能更高，普通支架，手动链条升降。

- 技术参数

| 型号 | HR-750JFS |
| --- | --- |
| 货号 | 1030016001 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 支架类型 | 方管小支架 |
| 电压 | 220V |
| 建议处理量 | 10L |
| 功率 | 750W |
| 转速 | 0-8000r/min |
| 粘度 | 20000cp |
| 升降方式 | 链条升降 |
| 升降行程 | 260mm |
| 底部长宽尺寸 | 275*330mm |
| 主轴长 | 210mm |
| 主轴直径 | 16mm |
| 主轴离支架距离 | 130mm |
| 分散盘离地 | 30mm |
| 外形尺寸 | 450*420*750mm |
| 包装尺寸 | 450*490*780mm |
| 毛重 | 35kg |

4、配件

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 分散盘 | 5CM*1/6CM*1 |
| 1.5L双层恒温物料罐（201不锈钢） | 1个 |
| 主机 | 1台 |
| 抱夹 | 2个 |
| 内六角扳手 | 1个 |
| 说明书 | 1份 |
| 合格证&保修卡 | 1份 |