- SHB-IIIA型台式循环水式多用真空泵

- 1、产品应用

循环水式多用真空泵是以循环水作为工作流体，利用射流产生负压原理而设计的一种新型多用真空泵，为化学实验室提供真空条件，并能向反应装置提供循环冷却水。循环水式多用真空泵广泛应用于蒸发、蒸馏、结晶、过滤、减压、生化等作业，是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。

- 2、产品特点

- 体积小，重量轻，外观美。

- 电机重要的核心部分采用高品质不锈钢轴芯大大增加产品耐用性。

- 特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高更稳；减少气液摩擦，降低噪声。

- 双抽头，双表显，可单独或者联并使用增加使用多样性。

- 外观采用ABS工程塑料一体成型结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的工作运行效率。

- 局部密封处理，具有抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化等特性。

- 技术参数

| 型号 | SHB-IIIA |
| --- | --- |
| 货号 | 1013001001 |
| 功率 | 180W |
| 流量 | 80L/min |
| 扬程 | 10m |
| 最大真空度（Mpa） | 0.098 |
| 单头抽气量 | 10L/min |
| 抽气头数 | 2个 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱外壳材质 | PP |
| 水箱容积 | 15L |
| 材质 | 内胆 304 不锈钢,射流器逆止阀为铜质 |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 外形尺寸 | 385*280*420mm |
| 毛重 | 11kg |