HT-S330三维摇床

1、产品应用

HT-S330是一款适用于电泳凝胶染色/脱色，样品洗涤，分子杂交，沉淀，蛋白质印记，细胞培养等应用的三维摇床，同时可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。

2、产品特点

- 模压成型外壳耐酸碱、不变形、易清洗；

- 带裙边电源开关，可防止液体溢漏时对开关，调速定时部件的腐蚀造成电源的短路；

- 电机采用宽电压设计，满足不同地域需求；三维翻滚，倾斜角度可达10°；

- 最大载重为5kg（含夹具）；

- 速度范围为10-80 rpm,LCD显示屏，分别显示时间和速度；

- 整机采用曲臂轴承旋转设计、牢固、无磨损、适合长时间使用，超小型设计、不占用空间、可放入冰箱中使用,多种托盘和夹具可选。

3、技术参数

| 型号 | HT-S330 |
| --- | --- |
| 货号 | 1024006001 |
| 电压v | 100-240 |
| 频率Hz | 50/60 |
| 电机输出功率w | 35 |
| 电机输出功率w | 20 |
| 倾斜角度 | 10° |
| 最大载重kg | 5 |
| 速度范围rpm | 10-80 |
| 速度显示 | LCD |
| 定时显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 0~99小时59分 |
| 允许环境温度范围 [℃] | 5-40℃ |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 仪器尺寸mm | 330*370*140 |
| 包装尺寸mm | 430*400*200 |
| 净重kg | 8.5kg |
| 毛重kg | 9.3kg |

4、可选配件（除脱色摇床外，其他摇床均可选配以下配件）

| 托盘名称 | 配件参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 通用托盘 | 210*282mm | 可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶 |
| 可调托盘 | 210*282mm | 放4个500ml烧杯 |
| 弹簧托盘 | 210*282mm | 可放6个200毫升锥形瓶 |
| 固定托盘 | 210*282mm | 可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶 |
| 烧瓶夹托盘 | 1）6*250ml 2）8*100ml - 8*50ml - 8*25ml | - 可放6个250ml锥形瓶 - 可放8个100ml锥形瓶 - 可放8个50ml锥形瓶 - 可放8个25ml锥形瓶 |
| 非标定制托盘 | 210*282mm | 可根据客户需求定制 |

- 5、装箱清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 主机 | - 1台 |
| - 电源线 | - 1根 |
| - 合格证（含保修卡） | - 1份 |
| - 说明书 | - 1份 |