HR-500高剪切均质乳化机

1、产品应用

源自高剪切均质乳化机分为基本型与数显型两种机型可供选择，通过与发动机连接的均质刀头高速运转，对物料进行剪切、分散，从而使物料相融，轻松满足多种高要求均质、乳化、分散的实验。广泛应用于化妆品、霜膏、油水乳化、组织破碎、生物制药、农药、精细化工等领域。

2、产品特点

- 进口原装马达、运行稳定，噪音更小，可长时间运转，设计安全可靠；

- 工作头采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便灵活，整机支架带有锁紧及升降手柄，能够快速的升降和固定；

- 20余种均质刀头可供选择，适用不同的容器和使用工况，采用无级调速方式，连续6档可调，调速方便，运转稳定；

- 转子和定子紧密配合，工作头爪式结构，双向吸料， 剪切效率高接触物料工作头采用优质不锈钢材质，耐腐蚀耐酸碱性能优越；

- 固体与液体，液体与液体混合形成溶液、胶体、悬浊液或乳浊液的过程皆可使用转速最高可达31000rpm，能够快速的将粉料、液料均匀分散到液料里面。

3、技术参数

| 型号 | HR-500 |
| --- | --- |
| 货号 | 1004010000 |
| 电压 | 220V |
| 转速范围 | 10000-31000r/min |
| 处理量 | 0.2-7000ml |
| 标准工作头 | 25G |
| 功率 | 500W |
| 转速显示 | 刻度显示 |
| 调速方式 | 无级调速 |
| 接触物料材质 | 316 |
| 进入物料部分轴套材质 | PTFE |
| 适用温度 | ≤120C° |
| 允许环境温度 | 5-40C° |
| 允许环境湿度 | 80% |
| 主机仪器尺寸（长*直径） | 275*φ65mm |
| 主机包装尺寸（长*宽*高） | 470*340*205mm |
| 套装仪器尺寸（长*宽*高） | 200*315*780mm |
| 套装包装尺寸（长*宽*高） | 803*400*140mm |
| 主机净重（不含刀重） | 3kg |
| 主机毛重 | 3.7kg |
| 套装净重 | 10.7kg |

- 可选配刀头

| 规格 | 处理量（ml） | 粘度 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR25P-6G | 0.2-10 | 100 | 316 |
| HR25P-8G | 1-60 | 100 | 316 |
| HR25P-10G | 10-150 | 200 | 316 |
| HR25P-18G | 50-1500 | 3000 | 316 |
| HR25P-18F | 100-1500 | 2000 | 316 |
| HR25P-20G | 50-1500 | 3000 | 316 |
| HR25P-20F | 50-1500 | 3000 | 316 |
| HR25P-25GST | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25G | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25F | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25DG | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25DF | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25JX | 100-5000 | 8000 | 316 |
| HR25P-25JQ | 100-5000 | 8000 | 316 |
| HR25P-25T1 | 100-5000 | 8000 | 316 |
| HR25P-25T2 | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25T3 | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25T4 | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25T5 | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-25T6 | 100-5000 | 5000 | 316 |
| HR25P-30JX | 250-10000 | 15000 | 316 |
| HR25P-30JQ | 250-8000 | 15000 | 316 |

- 装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 刀头 | 1个 |
| 单立柱支架 | 1套 |
| 保修卡(含合格证) | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |