- HW-400TG微孔板恒温振荡器

- 1、产品应用

HW-400TG是由薄膜加热和PID智能控温技术相结合的专用恒温器和恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。产品极大地缩短了实验操作的时间，是样品孵化、催化等反应过程理想的自动化工具。

- 2、产品特点

- 体积小、重量轻、操作简单，采用一键式旋钮操作，简单易用，微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小；

- 具有上下加热功能，使每个模块能够均匀地被加热，采用高品质开关电源，整机长期运行稳定可靠，内置软件和硬件双重过温保护装置，使用安全可靠；

- 多重保护功能，符合CE的安全标准，最大可放4块微孔板或培养板；

- LCD操作界面，实时显示运行信息和设置信息，方便观察设备运行状态；

- 时间、转速、温度可以单独控制；

- 可在1-9999min范围内任意设定培养时间，定时结束后，自动发出提示音；

- 具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行。

- 3、技术参数

| 型号 | HW-400TG |
| --- | --- |
| 货号 | 1009008001 |
| 控温范围 | RT+5~70℃ |
| 转速 | 0无转速，100~1600rpm |
| 时间设置 | 1-9999min |
| 控温精度 | ±0.3℃ |
| 模块温度均匀性 | ±0.5℃ |
| 加热时间 | <15min |
| 振幅 | 2mm |
| 样本容量 | 4块微孔板或培养板 |
| 加热方式 | 电热膜 |
| 输入功率 | 180W |
| 输入电压 | 100-220V 50/60HZ |
| 外形尺寸（mm） | 329*359*172 |
| 毛重 | 11.25kg |

- 装箱清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 主机 | - 1台 |
| - 电源线 | - 1根 |
| - 合格证（含保修卡） | - 1份 |
| - 说明书 | - 1份 |