- Vortex-M涡旋混匀仪

1、产品应用

具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需求。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。

- 2、产品特点

- 点动工作模式，混匀效果明显，且对试管内的物质无任何污染和影响；

- 混匀速度高，固定转速：4000rpm，放上容器直接工作；

- 外壳为工程塑料制成，耐化学腐蚀，使用寿命长，实验安全可靠，精致铝锌底座，运行稳定；

- 外观小巧美观，特别适合比较小或拥挤的实验室；

- 直流无刷电机，性能稳定。

- 3、技术参数

| 型号 | Vortex-M |
| --- | --- |
| 货号 | 1001003001 |
| 振荡方式 | 圆周振荡 |
| 周转直径 | 4.5mm |
| 功率 | 15W |
| 振荡方式 | 圆周振荡 |
| 运行方式 | 点动 |
| 振荡量ml（1个试管） | Max.80 |
| 试管直径mm | Max.30 |
| 运行环境 | 5-40℃ 80%RH Mzx |
| 振荡转速（固定） | 4000rpm |
| 电源 | AC100-240V/DC24V |
| 外形尺寸（mm） | 92mmx81mm |
| 包装尺寸（mm） | 195*155*150mm |
| 净重 | 1kg |
| 毛重 | 1.2kg |

- 4、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |