HYD系列半支消毒手动单道可调式移液器

1、产品特点

- 人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上；

- 管嘴弹出按钮设计轻巧；

- 清晰的显示读数窗口；

- 管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养；

- 备有配套的移液器挂钩、拆卸工具。

- 技术参数

| 型号 | 量程 | 测试点 | 准确度≤ | 精确度≤ | 增量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYD-0.1B | 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3% ±12% | ±2.0% ±3.0% ±6.0% | 0.05ul |
| HYD-0.5B | 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00% ±1.5% ±2.5% | ±0.8% ±1.5% ±1.5% | 0.1ul |
| HYD-2B | 2-10ul | 20 10 2 | ±0.90% ±1.2% ±3.0% | ±0.4% ±1.0% ±2.0% | 0.5ul |
| HYD-5B | 5-50ul | 50 25 5 | ±0.60% ±0.9% ±2.0% | ±0.3% ±0.6% ±2.0% | 0.5ul |
| HYD-10B | 10-100ul | 100 50 10 | ±0.80% ±1.0% ±3.0% | ±0.15% ±0.4% ±1.5% | 1ul |
| HYD-20B | 20-200ul | 200 100 20 | ±0.60% ±0.8% ±3.0% | ±0.15% ±0.3% ±1.0% | 1ul |
| HYD-100B | 100-1000ul | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.7% ±1.5% | ±0.2% ±0.25% ±0.7% | 5ul |
| HYD-1000B | 1-5ml | 5000 2500 1000 | ±0.5% ±0.6% ±0.7% | ±0.15% ±0.3% ±0.3% | 50ul |
| HYD-1WB | 1-10ml | 10 5 1 | ±0.6% ±0.8% ±3.0% | ±0.2% ±0.3% ±0.6% | 0.1ml |