HVP-1.2B抗化学腐蚀泵

1、产品应用

抗化学腐蚀泵广泛应用于真空干燥、真空浓缩、旋转蒸发、减压蒸馏、离心加速、固相萃取等领域；可选配溶液过滤器、粉尘过滤器。

2、产品特点

- 原装进口配件，稳定可靠;

- 保养、维修方便；

- 真空稳定，易于控制抽速；

- 体积小，重量轻；

- 完全的抗化学腐蚀能力；

- 可长时间连续工作。

3、技术参数

| 型号 | HVP-1.2B |
| --- | --- |
| 货号 | 1012022001 |
| 抽速m³/h | 1.2（20L/min） |
| 极限真空度mbar | ≤2（0.0002Mpa） |
| 变频调速 | 额定1400转速 |
| 安全功能 | 双值电机 |
| 抽⽓头 | 1 |
| 额定功率W | 80 |
| 排⽓阀⽚ | FFKM |
| 隔膜⽚ | 三明治结构PTFE |
| 进⽓⼝/出⽓⼝ | PTFE |
| 管件 | PTFE、PDVF |
| 进⽓盘 | 加碳纤增强ETFE |
| 腔体及膜⽚夹紧盘 | 硬质氧化及特氟⻰处理 |
| 接口mm | 10mm宝塔接口（进气口10mm，出气口6mm） |
| 外形尺寸（W*D*H）mm | 315*144*215 |
| 包装尺寸（W*D*H）mm | 405*245*290 220*145*105 |
| 净重kg | 8 |
| 标配 | 可调压溶剂过滤器套组（不锈钢真空表*1+溶液过滤器*1+三通盖*1+真空调节阀*1） |

- 4、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 隔膜泵 | 1台 |
| 不锈钢真空表 | 1个 |
| 溶液过滤器 | 1个 |
| 三通 | 1个 |
| 真空调节阀 | 1个 |
| 电源线1.5m | 1根 |
| 橡胶管0.9m | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |