HR-1100BPF升降平台中试分散机

1、产品应用

集灵巧、方便于一身。选用变频电机，运行更稳定，噪音小。轻松满足多种高要求分散、搅拌的实验要求。

2、产品特点

●  选用高品质电动升降平台，运行更稳定，更可靠耐用。

● 选用三相异步电机、运行稳定，噪音更小，可长时间运转，设计安全可靠。

● 分散盘采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

● 分散盘采用内六角螺丝与分散轴连接，拆装简便灵活。
● 变频器无极调速，无刷电机，免维护，无火花 ,无粉尘，安全性能更高。

- 技术参数

| 型号 | HR-1100BPF |
| --- | --- |
| 货号 | 1030018001 |
| 电机类型 | 三相异步电机 |
| 支架类型 | 升降平台高支架 |
| 电压 | 220V/380V |
| 建议处理量 | 50L(以水为标准) |
| 功率 | 1100W |
| 转速2P | 0-3000r/min |
| 粘度 | 20000cp |
| 升降方式 | 电动升降平台 |
| 升降行程 | 400mm |
| 底部长宽尺寸 | 395*420mm |
| 建议桶尺寸（直径*高） | Φ400*400mm |
| 主轴长 | 430mm |
| 主轴直径 | 28mm |
| 主轴离支架距离 | 220mm |
| 分散盘离地 | 80mm |
| 外形尺寸 | 750*620*950mm |
| 包装尺寸 | 800*670*1100mm |
| 净重 | 90kg |
| 毛重 | 110kg |

4、配件

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 分散盘10CM | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 说明书 | 1 |