RWD1000大功率搅拌机

1、产品应用

RWD1000是专为实验室或者中试车间、工业生产而设计的大功率搅拌机，该机设计结构精巧，由驱动电机、增距机构及调速控制器等组成。适合大容量、低至中、高粘度的混合搅拌，可广泛应用于日化、制药、化工、材料、能源等行业。

2、产品特点

- 0~9999min时间范围可任意设定；

- LCD屏实时显示运行时间及转速；

- 采用无刷直流马达，高功效、大扭矩、无污染、无电火花，安全可靠；

- 配备电动升降功能，可根据实验需求调节升降高度、最高行程高达500mm；

- 底座安装可移动带刹车式脚轮，移动方便快捷；

- 内置安全回路，过载、过热自动保护，无忧连续运行；

- 穿透孔桨叶设计，方便操作，可长时间运行；

- 铝合金升降立柱，选材精良，运行稳定，噪音低，同时确保持久使用的机械

- 精度以及电气性能。

- 技术参数

| 型号 | RWD1000 |
| --- | --- |
| 货号 | 1003017001 |
| 输入电压V | 200~240 |
| 频率HZ | 50~60 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 输入功率W | 2000 |
| 输出功率W | 1000 |
| 搅拌容量L | 1000 |
| 转速范围rpm | 100~1500 |
| 转速精度rpm | ±1 |
| 转速显示 | LCD |
| 调节方式 | 按键 |
| 定时范围min | 0~9999 |
| 时间显示 | LCD |
| 定时方式 | 按键 |
| 升降行程mm | 500 |
| 升降方式 | 电动升降 |
| 标配夹头 | 自锁式夹头 |
| 允许环境温度℃ | 5~40 |
| 允许环境湿度% | 80 |
| 仪器尺寸mm | 960*960*1450 |
| 仪器净重kg | 75 |