RWD500大功率搅拌机

1、产品应用

RWD500是专为实验室或者中试车间、工业生产而设计的大功率搅拌机，该机设计结构精巧，由驱动电机、增距机构及调速控制器等组成。适合大容量、低至中、高粘度的混合搅拌，可广泛应用于日化、制药、化工、材料、能源等行业。

2、产品特点

- 0~9999min时间范围可任意设定；

- LCD屏实时显示运行时间、转速及扭矩；

- 采用无刷直流马达，高功效、大扭矩、无污染、无电火花，安全可靠；

- 配备电动升降功能，可根据实验需求调节升降高度、最高行程高达500mm；

- 底座安装可移动带刹车式脚轮，移动方便快捷；

- 内置安全回路，过载、过热自动保护，无忧连续运行；

- 穿透孔桨叶设计，方便操作，可长时间运行；

- 铝合金升降立柱，选材精良，运行稳定，噪音低，同时确保持久使用的机械

- 精度以及电气性能。

- 技术参数

| 型号 | RWD500 |
| --- | --- |
| 货号 | 1003016001 |
| 输入电压V | 200~240 |
| 频率HZ | 50~60 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 输入功率W | 1000 |
| 输出功率W | 500 |
| 搅拌容量L | 500 |
| 转速范围rpm | 200~1000 |
| 转速精度rpm | ±1 |
| 转速显示 | LCD |
| 调节方式 | 按键&旋钮&触摸 |
| 定时范围min | 0~9999 |
| 时间显示 | LCD |
| 定时方式 | 按键&旋钮&触摸 |
| 升降行程mm | 500 |
| 升降方式 | 电动升降 |
| 立柱材质 | 铝合金 |
| 标配夹头 | 安全锁紧夹 |
| 夹头范围 | 3~16mm |
| 允许环境温度℃ | 5~40 |
| 允许环境湿度% | 80 |
| 仪器尺寸mm | 1150*650*1150 |
| 包装尺寸mm | 1300*1100*1400 |
| 仪器净重kg | 65 |

- 装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 不锈钢四叶式搅拌桨（搅拌桨杆直径φ16mm，长1000mm，桨叶直径120mm） | 1根 |
| 3 | 夹头松紧调节器 | 1个 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 说明书&合格证&保修卡 | 1份 |